{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":12,"n_cols":36,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,35],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,11],[1,12,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,23],[1,24,1,25],[1,26,1,27],[1,28,1,29],[1,30,1,31],[1,32,1,33],[1,34,1,35],[3,0,11,0]]}
["全国冷链设备维保招标统计表"]
["区域","门店","开业时间","中温系统",{"$nulls":8},"低温",{"$nulls":6},"移动独立冷柜",null,"制冰机",null,null,"鱼档冷水机组",null,"制冷养虾池",null,"贝类池",null,"双门冷柜",null,"四门冷柜",null,"独立立柜"]
[{"$nulls":3},"系统品牌","压缩机总功率（P）","压缩机数量（台）","立柜(节）","冷库","冷凝器","曲面柜","冰台柜","鲜肉平面柜","系统品牌","压缩机总功率（P）","压缩机数量（台）","岛柜（节）","立柜（节）","冷凝器","冷库","品牌","数量","品牌","规格","数量","品牌","数量","品牌","数量","品牌","数量","品牌","数量","品牌","数量","品牌","数量"]
["华南","江门店","2002-01-26","海尔",50,2,12,2,1,2,null,4,"海尔",75,3,12,null,1,2,"星星",8,"雪人","1.5吨",1,"鼎顺",2,"山东汇泉",2,null,null,"星星",1]
[null,"宏明店","2008-12-05","海尔",30,2,8,3,2,3,null,5,"海尔",40,2,null,12,2,3,"松下",11,"雪人",1.5,1,"鑫海涛",3,"山东汇泉",1]
[null,"物流园","2012-05-20","海尔",20,9,null,8,3,{"$nulls":3},"三洋",25,11,null,null,3,5,null,null,"雪人",2.5,1]
[null,"缤纷城","2018-12-30","海尔",40,2,14,1,1,3,6,5,"海尔",50,2,null,9,1,2,"松下",12,"雪人","1.5吨",1,"鼎顺",2,"山东汇泉",5,"山东汇泉",1,"星星",1,"山东汇泉",1]
[null,"亚运城","2017-09-30","爱普塔",40,2,16,3,1,7,6,6,"爱普塔",50,2,null,6,1,2,"凯创",12,"雪人","1吨",1,"鼎顺",2,"山东汇泉",1,"山东汇泉",1,"星星",1,"山东汇泉",1]
[null,"翡翠绿洲","2018-10-01","爱普塔",40,2,10,2,1,4,5,4,"爱普塔",40,2,null,5,1,2,"凯创",6,"雪人","1吨",1,"鼎顺",2,"山东汇泉",1,"山东汇泉",1]
[null,"赛格","2016-04-14","海尔",15,2,11,1,1,null,null,4,"海尔",20,2,null,4,1,1,"松洋",7,"雪人","0.75吨",null,"景力",2,"山东汇泉",1]
[null,"雅乐城","2021-05-28","爱普塔",50,2,15,2,1,3,null,5,"爱普塔",40,4,null,9,1,2,"信得",22,"森德","2吨",1,"山东汇泉",3,"山东汇泉",2,"山东汇泉",1]
[null,"水岸城","2020-01-01","爱普塔",50,2,11,3,1,2,7,12,"爱普塔",30,2,null,6,1,3,"信得",14,"森德","1.5吨",1,"鑫海涛",3,"山东汇泉",2,"山东汇泉",1,"山东汇泉",3]